电磁式电压互感器绝缘试验原始记录

| 标识与编号 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 试验负责人 |  |  |  |  |  |  | 试验参加人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记 录 |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验铭牌 | 一次额定电压： 二次组合(额定电压、准确级、额定负荷)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕组直流电阻Ω | 仪器型号 |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一次绕组 | 1a-1n |  |  | 2a-2n |  |  |  |  |  | 3a-3n |  |  |  |  |  | af-nf |  |  |  |
| 极性检查 | 二次绕组 | 1a-1n |  |  | 2a-2n |  |  |  |  |  | 3a-3n |  |  |  |  |  | af-nf |  |  |  |
|  | 极 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变比检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 MΩ | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一次绕组 | 1a-1n |  | 2a-2n |  |  |  |  | 3a-3n |  |  |  | af-nf |  |  |  | 铁芯夹紧螺栓 |  |  |  |
| 空载电流测量 | 电压表编号 |  |  | 电流表编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流互感器编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加压在二次绕组 |  |  | 电压V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐压前 |  | 电流A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐压后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量及介质损耗测试 | 仪器型号 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量电压 | 绕组绝缘kV |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架绝缘kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tgδ(%) |  |  | C(pC) |  |  |  |  |  | tgδ(%) |  |  |  |  |  | C(pC) |  |  |  |
|  | 耐压前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐压后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部放电测试 | 测量装置型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 局部放电仪型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率Hz | 预加电压kV |  |  |  | 测量电压kV |  |  |  |  |  | 放电量pC |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 耐压试验 | 测量装置型号 | 频率Hz |  |  |  |  |  |  |  | 耐压时间S |  |  |  |  |  | 耐压结果 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |